## PLANILHA FINAL
TJMMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA DE SERVIÇOS
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA TOMAS GONZAGA, Nº 686, BAIRRO LOURDES
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS
PLANILHA DE SERVIÇOS - ETAPA 2
ITEM | CODIGO SETOP | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 | PLANILHA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VER PLANILHA EM ANEXO) | MÊS | 4
SUBTOTAL
02 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA
02.01 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2
02.02 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UND | 1
02.03 | IIO-BAR-020 | BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO II, A = 25,41 M2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) - PADRÃO DEOP | UND | 1
SUBTOTAL
03 |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
03.01 | DEM-LUM-005 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS | UN | 150
03.02 | DEM-FOR-030 | DEMOLIÇÃO DE F DRY WALL INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 18.43
03.03 | RAS-ALV-010 | RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO D = 32 MM A 50 MM | M | 62
03.04 | FUR-CON-045 | FURO EM PEÇA DE CONCRETO D = 150 MM, L <= 40 CM | UND | 8
03.05 | TRA-MAO-005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 24.63
03.06 | TRA-CAR-005 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAÇAMBA - MANUAL | M3 | 24.63
03.07 | TRA-CAÇ-016 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (Município: Belo Horizonte) | M3 | 27.59
SUBTOTAL
04 |  | ALVENARIA E DIVISÓES
04.01 | ALV-DRY-005 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL - 1ST + 1ST (DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE) | M² | 27.65
SUBTOTAL
05 |  | REVESTIMENTOS
05.01 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | M2 | 156.64
05.02 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | M2 | 156.64
SUBTOTAL
06 |  | PISOS
06.01 | PIS-CON-030 | PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, AÇO CA-50A D = 6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM | M² | 110.84
SUBTOTAL
07 |  | PINTURA
07.01 | PIN-ACR-010 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 3 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M² | 81.3
07.02 | PIN-SEL-015 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRYWALL E FORRO DE GESSO, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M² | 81.3
07.03 | PIN-EMA-026 | EMASSAMENTO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL, COM 1 DEMÃO DE MASSA PVA | M2 | 81.3
SUBTOTAL
08 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESSENCIAL
08.01 |  | GARAGEM - ELÉTRICA ESSENCIAL
08.01.01 | NOVO | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT-GERADOR) DE SOBREPOR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUPORTE DE DISJUNTORRES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. | UN | 1
08.01.02 | ELE-CAL-040 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 400 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 35
08.01.03 | ELE-CAB-010 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 200
08.01.04 | ELE-CAB-100.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | M | 720
08.01.05 | ELE-CAB-125 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 70 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | M | 180
08.01.06 | ELE-CAB-115 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | M | 60
08.01.07 | ELE-CAB-150 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 240 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | M | 60
08.01.08 | ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | M | 20
08.01.09 | ELE-CON-110 | CONDULETE TIPO X,LR,C,E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | CJ | 6
08.01.10 | ELE-ELE-090 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 4" | M | 16
08.01.11 | NOVO | SENSOR DE PRESENÇA | CJ | 2
08.01.12 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | CJ | 4
08.01.13 | NOVO | CONJUNTO 3 INTERRUPTORES SIMPLES COMPLACA | CJ | 1
SUBTOTAL
08.02 |  | GARAGEM - ALIMENTADORES
08.02.01 | NOVO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QGBT-GERAL) DE SOBREPOR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUPORTE DE DISJUNTORRES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. | UN | 1
08.02.02 | ELE-CAB-095 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | M | 150
08.02.03 | ELE-CAB-115.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (VERDE) | M | 30
08.02.04 | ELE-CAB-120 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 50 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | M | 120
08.02.05 | ELE-CAB-130 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 95 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | M | 120
08.02.06 | ELE-CAB-145 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 185 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | M | 240
SUBTOTAL
08.03 |  | TERREO - ELÉTRICA ESSENCIAL
08.03.01 | ELE-DIS-040 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A | UN | 1
08.03.02 | ELE-CAB-100 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | M | 120
08.03.03 | ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | M | 50
08.03.04 | ELE-CON-110 | CONDULETE TIPO X,LR,C,E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | CJ | 14
08.03.05 | ELE-ELE-075 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" | M | 10
08.03.06 | ELE-CAB-010 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 150
08.03.07 | NOVO | SENSOR DE PRESENÇA | CJ | 4
08.03.08 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | CJ | 3
08.03.09 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | CJ | 2
SUBTOTAL
08.04 |  | PRIMEIRO ANDAR - ELÉTRICA ESSENCIAL
08.04.01 | ELE-DIS-040 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A | UN | 1
08.04.02 | ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | M | 60
08.04.03 | ELE-CON-110 | CONDULETE TIPO X,LR,C,E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | CJ | 16
08.04.04 | ELE-ELE-075 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" | M | 22
08.04.05 | ELE-CAB-100 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | M | 120
08.04.06 | ELE-CAB-010 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 100
08.04.07 | NOVO | SENSOR DE PRESENÇA | CJ | 2
SUBTOTAL
08.05 |  | SEGUNDO ANDAR - ELÉTRICA ESSENCIAL
08.05.01 | NOVO | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT-G 2º PAV) DE SOBREPOR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUPORTE DE DISJUNTORRES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. | CJ | 1
08.05.02 | NOVO | SENSOR DE PRESENÇA | CJ | 2
08.05.03 | ELE-DIS-045 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A | UN | 1
08.05.04 | ELE-DIS-046 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A | UN | 1
08.05.05 | ELE-ELE-090 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 4" | M | 22
08.05.06 | ELE-CON-110 | CONDULETE TIPO X,LR,C,E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | CJ | 6
08.05.07 | ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | M | 150
08.05.08 | ELE-CAB-010 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 200
08.05.09 | ELE-CAB-135 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 120 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | M | 90
08.05.10 | ELE-CAB-125 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 70 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | M | 30
SUBTOTAL
08.06 |  | TERCEIRO ANDAR - ELÉTRICA ESSENCIAL
08.06.01 | ELE-DIS-040 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A | UN | 1
08.06.02 | ELE-CAB-100 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (PRETO) | M | 80
08.06.03 | ELE-CAB-010 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 100
08.06.04 | ELE-ELE-075 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" | M | 20
08.06.05 | ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | M | 30
08.06.06 | ELE-CON-110 | CONDULETE TIPO X,LR,C,E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | CJ | 9
08.06.07 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | CJ | 1
SUBTOTAL
08.07 |  | QUARTO ANDAR - ELÉTRICA ESSENCIAL
08.07.01 | ELE-DIS-040 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A | UN | 1
08.07.02 | ELE-CAB-100 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | M | 96
08.07.03 | ELE-CAB-010 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 150
08.07.04 | ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | M | 30
08.07.05 | ELE-CON-110 | CONDULETE TIPO X,LR,C,E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | CJ | 9
08.07.06 | ELE-ELE-075 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" | M | 24
08.07.07 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | CJ | 12
08.07.08 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | CJ | 2
SUBTOTAL
08.08 |  | QUINTO ANDAR - ELÉTRICA ESSENCIAL
08.08.01 | ELE-DIS-040 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A | UN | 1
08.08.02 | ELE-ELE-075 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" | M | 28
08.08.03 | ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | M | 138
08.08.04 | ELE-CON-110 | CONDULETE TIPO X,LR,C,E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | CJ | 21
08.08.05 | ELE-CAB-010 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 30
08.08.06 | ELE-CAB-100 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (PRETO) | M | 112
SUBTOTAL
08.09 |  | SEXTO ANDAR - ELÉTRICA ESSENCIAL
08.09.01 | NOVO | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT-G 6º PAV) DE SOBREPOR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUPORTE DE DISJUNTORRES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. | CJ | 1
08.09.02 | ELE-DIS-040 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A | UN | 1
08.09.03 | NOVO | SENSOR DE PRESENÇA | CJ | 2
08.09.04 | ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | M | 100
08.09.05 | ELE-CON-110 | CONDULETE TIPO X,LR,C,E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | CJ | 17
08.09.06 | ELE-CAB-010 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 250
08.09.07 | ELE-CAB-125 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 70 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (PRETO) | M | 120
08.09.08 | ELE-CAB-115 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (VERDE) | M | 60
08.09.09 | ELE-ELE-075 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" | M | 36
SUBTOTAL
09 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAL
09.01 |  | 1º PAVIMENTO - ELÉTRICA CONVENCIONAL (SALAS)
09.01.01 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UN | 1
09.01.02 | ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | M | 25
09.01.03 | ELE-CAB-010 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 366
09.01.04 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | CJ | 14
09.01.05 | ELE-TOM-025 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA | CJ | 1
09.01.06 | ELE-CON-110 | CONDULETE TIPO X,LR,C,E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | CJ | 19
SUBTOTAL
09.02 |  | SEXTO ANDAR - ELÉTRICA CONVENCIONAL (VARANDA)
09.02.01 | NOVO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-VAR) DE SOBREPOR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUPORTE DE DISJUNTORRES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. | CJ | 1
09.02.02 | ELE-DIS-046 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A | UN | 1
09.02.03 | ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | M | 50
09.02.04 | ELE-CON-110 | CONDULETE TIPO X,LR,C,E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | CJ | 9
09.02.05 | ELE-CAB-010 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 300
09.02.06 | ELE-CAB-105.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | M | 250
09.02.07 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | CJ | 1
09.02.08 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | CJ | 3
09.02.09 | ELE-TOM-025 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA | CJ | 9
SUBTOTAL
10 |  | DIVERSOS
10.01 | NOVO | MISCELANEA (FITA ISOLANTE/FITA ALTO FUSÃO/LAMINA DE SERRA/ TERMINAIS/CONECTORES E OUTROS) | VB | 1
10.02 | NOVO | INSTALAÇÃO DE GERADOR, INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ A BASE, ADPATAÇÕES ARQUITETONICAS E PAISAGISTCAS DA AREA . GERADOR FORNECIDO PELO TJMMG. | VB | 1
10.03 | NOVO | SERVIÇOS DE BALACEAMENTO DE FASES EM TODOS OS QUADROS EXISTENTES DE ACORDO COM RELATORIO FORNECIDO PELO TJMMG. INSTALAÇÃO DE DPS A SER FORNECIDO PELO TJMMG | Hh | 308
SUBTOTAL
11 |  | LIMPEZA
11.01 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 1500
11.02 | LIM-PER-010 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS | MÊS | 4
SUBTOTAL
TOTAL PREÇO DE CUSTO
BDI |  |  | %
TOTAL PREÇO DE VENDA
OBS.1: No cálculo do item 02.01, considerar como valor unitário o valor total de preço de custo (sem BDI) menos o valor relativo ao próprio item da mobilização e desmobilização da obra. O preço máximo corresponde ao percentual previsto na SETOP.