## Resumo
PLANILHA RESUMO |  |  | NÃO DESONERADA
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | TOTAL DO ITEM - 1 :
2 | REGULARIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO | TOTAL DO ITEM - 2 :
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | TOTAL DO ITEM - 3 :
4 | SERVIÇOS CIVIS | TOTAL DO ITEM - 4 :
5 | FORROS, COBERTURAS E FECHAMENTOS EM DRY-WALL | TOTAL DO ITEM - 5 :
6 | REVESTIMENTOS E ROCHAS ORNAMENTAIS | TOTAL DO ITEM - 6 :
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | TOTAL DO ITEM - 7 :
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS | TOTAL DO ITEM - 8 :
9 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | TOTAL DO ITEM - 9 :
10 | SISTEMA PCI | TOTAL DO ITEM - 10 :
11 | AR CONDICIONADO | TOTAL DO ITEM - 11 :
12 | ESQUADRIAS | TOTAL DO ITEM - 12 :
13 | PINTURA | TOTAL DO ITEM - 13 :
14 | PAISAGISMO | TOTAL DO ITEM - 14 :
15 | CORTINAS E MOBILIÁRIOS | TOTAL DO ITEM - 15 :
16 | COBERTURA | TOTAL DO ITEM - 16 :
17 | LIMPEZA GERAL | TOTAL DO ITEM - 17 :
TOTAL DO ORÇAMENTO:

## Orçamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2023
Anexo-F
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL COM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | ED-21769 | SETOP | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.625
1.2 | ED-21776 | SETOP | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2.5
2 |  |  | REGULARIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO
2.1 | ED-50392 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 0.5%
2.2 | - | CREA-MG (2023) | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO - TAXA PELO VALOR DA OBRA | UN | 1
2.3 | CO-27389 | SETOP | PROJETO CLIMATIZAÇÃO: COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M² | 114.73
2.4 | - | CREA-MG (2023) | PROJETO CLIMATIZAÇÃO: ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EXECUÇÃO DE OBRA - TAXA PELO VALOR DA OBRA | UN | 1
2.5 | CO-27389 | SETOP | PROJETO ELÉTRICO: COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M² | 114.73
2.6 | - | CREA-MG (2023) | PROJETO ELÉTRICO: ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO - TAXA PELO VALOR DO PROJETO | UN | 1
2.7 | CO-27389 | SETOP | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO: COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M² | 114.73
2.8 | - | CREA-MG (2023) | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO: ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO - TAXA PELO VALOR DO PROJETO | UN | 1
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1 | ED-48468 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 45
3.2 | ED-48463 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO DE CHAPA OU PLACA DE GESSO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 111.02
3.3 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 85.33
3.4 | TJMMG-CP-01 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA DE DRYWALL, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 15.065
3.5 | ED-48436 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 14.458
3.6 | ED-48493 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 1.68
3.7 | ED-48497 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 13.11
3.8 | TJMMG-CP-02 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE MOBILIÁRIOS: MESAS, CADEIRAS, SOFÁS, ARMÁRIOS, PRATELEIRAS, PERSIANAS, ETC. | UN | 29
3.9 | TJMMG-CP-03 | PRÓPRIO | REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA TROCA DE PISO | UN | 36
3.10 | ED-48480 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 85.33
3.11 | ED-48481 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 11.92
3.12 | ED-48482 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 62.17
3.13 | ED-48505 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M | 95.56
3.14 | ED-48478 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 4.5
4 |  |  | SERVIÇOS CIVIS
4.1 | ED-13286 | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 157.97
4.2 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 7.659
4.3 | TJMMG-CP-04 | PRÓPRIO | RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE (FURO DE PASSAGEM DO EXAUSTOR) | UN | 2
5 |  |  | FORROS, COBERTURAS E FECHAMENTOS EM DRY-WALL
5.1 | ED-49687 | SETOP | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | M² | 2.2483
5.2 | TJMMG-CP-05 | PRÓPRIO | FORRO MINERAL REMOVÍVEL MODULAR (1250x625x15MM) THERMATEX ANTARIS. ESTRUTURA APARENTE SK. COR BRANCO. REF. KANUF | M² | 35.36
5.3 | TJMMG-CP-06 | PRÓPRIO | FORRO MINERAL REMOVÍVEL MODULAR (625x625x15MM) THERMATEX ANTARIS. ESTRUTURA APARENTE SK. COR BRANCO. REF. KNAUF | M² | 37.41
5.4 | TJMMG-CP-07 | PRÓPRIO | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA (TIPO: RESISTÊNCIA A UMIDADE (RU), ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | M² | 85.33
5.5 | TJMMG-CP-08 | PRÓPRIO | ILHA EM FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL COR BRANCO. PLACAS DE 625x625MM. ESPESSURA 19MM. LINHA THERMATEX ANTARIS. ESTRUTURA APARENTE SK. REF. KNAUF CEILING SOLUTIONS | M² | 42.5
5.6 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 1.5228
5.7 | 96366 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 18.4749
5.8 | TJMMG-CP-09 | PRÓPRIO | LÃ DE ROCHA 32KG/M³ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 18.4749
5.9 | 96366 ADP. | SINAPI ADP. | SÉPTOS COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. | M² | 1.1391
6 |  |  | REVESTIMENTOS E ROCHAS ORNAMENTAIS
6.1 | TJMMG-CP-10 | PRÓPRIO | PISO VINÍLICO EM PLACA 30x30cM COM ESPESSURA 2MM. PAVIFLEX NATURAL COLEÇÃO THRU. COR 668 ARENITO. REF. TARKETT | M² | 72.64
6.2 | TJMMG-CP-11 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO DE BORDA ARREDONDADA NO FORMATO 61X61CM, MODELO ASPEN CINZA DA MARCA ROSAGRÊS | M² | 85.33
6.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M² | 0.135
6.4 | TJMMG-CP-12 | PRÓPRIO | REINSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA IPÊ COM VERNIZ MARÍTIMO IPÊ. h=7cM - MATERIAL REAPROVEITADO (INCLUSO APLICAÇÃO DE VERNIZ) | M | 51.42
6.5 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 0.68
6.6 | TJMMG-CP-13 | SINAPI | RODAPE COM REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO DE BORDA ARREDONDADA NO FORMATO 61X61CM, MODELO ASPEN CINZA DA MARCA ROSAGRÊS, ALTURA 8CM | M | 44.32
6.7 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M | 0.4545
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 |  |  | ITENS DIVERSOS
7.1.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 26
7.2 |  |  | CABOS, FIAÇÕES E ACESSÓRIOS
7.2.1 | ED-48989 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 1226
7.2.2 | 11413 ADP. | ORSE / COTAÇÃO | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO POLIOLEFINICO NÃO HALOGENADO 1000V, BITOLA 3 X 2,5 MM2 | M | 40
7.2.3 | 3301 | ORSE | FORNECIMENTO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO SÉRIE MÉTRICA PARA CABO 2,5 MM² | UN | 300
7.2.4 | 4015 | ORSE | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MM X 10M - FORNECIMENTO | UN | 2
7.2.5 | #REF! | PRÓPRIO | CONJUNTO DE FITA ISOLANTE COLORIDA (AZUL, BRANCO, VERMELHO, AMARELO E VERDE) | UN | 3
7.2.6 | ED-48361 | SETOP | ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN | UN | 1
7.2.7 | 3252 | ORSE | FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 232 MM | UN | 100
7.3 |  |  | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS
7.3.1 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 66
7.3.2 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4" | M | 30
7.3.3 | ED-49308 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 60
7.3.4 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5
7.3.5 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 28
7.3.6 | 11303 | ORSE | CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO 1" | UN | 84
7.3.7 | 11304 | ORSE | CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO 3/4" | UN | 15
7.3.8 | 11817 | ORSE | BOX RETO DE ALUMÍNIO DE 1" | UN | 66
7.3.9 | 11816 | ORSE | BOX RETO DE ALUMÍNIO DE 3/4" | UN | 30
7.3.10 | 10620 ADP. | ORSE | PARAFUSO COM BUCHA S-6 | CJ | 100
7.4 |  |  | ELETROCALHA E ACESSÓRIOS
7.4.1 | 724 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 5
7.4.2 | 9816 | ORSE | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | UN | 10
7.4.3 | 12494 | ORSE | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 3/4 ", BICROMATIZADA | UN | 5
7.4.4 | 9832 | ORSE | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | UN | 5
7.5 |  |  | ACABAMENTOS ELÉTRICOS E LUMINÁRIAS
7.5.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26
7.5.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
7.5.3 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
7.5.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18
7.5.5 | 91946 ADP. | SINAPI ADP. | TAMPA CEGA COM FURO CENTRAL 2x4'', INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
7.5.6 | TJMMG-CP-14 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA LED DE EMBUTIR. COM ALETAS E REFLETORES PARABÓLICOS EM ALUMÍNIO 124X31CM | UN | 7
7.5.7 | TJMMG-CP-15 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA LED DE EMBUTIR. COM ALETAS E REFLETORES PARABÓLICOS EM ALUMÍNIO 62X62CM | UN | 1
7.5.8 | TJMMG-CP-16 | PRÓPRIO | PAINEL LED DE EMBUTIR SLIM 62X62CM | UN | 19
7.5.9 | TJMMG-CP-17 | PRÓPRIO | REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | UN | 8
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS
8.1 |  |  | ITENS DIVERSOS
8.1.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 18
8.2 |  |  | CABOS, FIAÇÕES E ACESSÓRIOS
8.2.1 | ED-48989 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 948
8.2.2 | 11413 ADP. | ORSE / COTAÇÃO | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO POLIOLEFINICO NÃO HALOGENADO 1000V, BITOLA 3 X 2,5 MM2 | M | 30
8.3 |  |  | ACABAMENTOS ELÉTRICOS
8.3.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18
8.3.2 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18
8.3.3 | TJMMG-CP-18 | PRÓPRIO | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13
8.4 |  |  | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS
8.4.1 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 57
8.4.2 | ED-49308 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 45
8.4.3 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 13
8.4.4 | 11304 | ORSE | CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO 3/4" | UN | 39
8.4.5 | 10620 | ORSE | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | UN | 100
8.5 |  |  | ELETROCALHA E ACESSÓRIOS
8.5.1 | 723 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 6
8.5.2 | 9816 | ORSE | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | UN | 10
8.5.3 | 12494 | ORSE | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 3/4 ", BICROMATIZADA | UN | 5
8.5.4 | 9832 | ORSE | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | UN | 5
9 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 |  |  | ITENS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0
9.1.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 54
9.1.2 | TJMMG-CP-19 | PRÓPRIO | REORGANIZAÇÃO DO RACK DO PAVIMENTO TÉRREO | UN | 1
9.2 |  |  | RACK E COMPONENTES
9.2.1 | 98299 | ORSE | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 160
9.2.2 | TJMMG-CP-20 | PRÓPRIO | CONECTOR MACHO RJ45 CAT 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
9.2.3 | 10268 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/ 2,50M - REV02 | UN | 4
9.2.4 | 12791 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERECIÁVEL POE 10 / 100 / 1000 + 4SFP | UN | 1
9.2.5 | ED-48373 | SETOP | PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | UN | 1
9.2.6 | ED-48377 | SETOP | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | CJ | 1
9.2.7 | 1688 | ORSE | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA | UN | 1
9.2.8 | #REF! | PRÓPRIO | ABRAÇADEIRA DE VELCRO | CJ | 1
9.2.9 | 3252 | ORSE | FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 232 MM | UN | 10
9.2.10 | #REF! | PRÓPRIO | ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTO-ADESIVAS | CJ | 1
9.3 |  |  | CABOS, TOMADAS E ACESSÓRIOS
9.3.1 | ED-48365 | SETOP | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 1870
9.3.2 | 10268 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/ 2,50M - REV02 | UN | 18
9.3.3 | ED-5631 | SETOP | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UN | 4
9.4 |  |  | CERTIFICAÇÃO E TESTES
9.4.1 | ED-48368 | SETOP | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6 | UN | 37
9.5 |  |  | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS
9.5.1 | ED-49318 | SETOP | 8 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 60
9.5.2 | ED-49309 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 54
9.5.3 | 11819 APD. | ORSE ADP. | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D" 1" | UN | 54
9.5.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38
9.5.5 | ED-15762 | SETOP | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 18
9.5.6 | ED-15752 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT 6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVEFORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 1
9.5.7 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 15
9.5.8 | 11303 | ORSE | CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO 1" | UN | 33
9.6 |  |  | ELETROCALHA E ACESSÓRIOS
7.6.1 | 724 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 8
7.6.2 | 9816 | ORSE | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | UN | 16
7.6.3 | 12494 | ORSE | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 3/4 ", BICROMATIZADA | UN | 8
7.6.4 | 9832 | ORSE | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | UN | 8
10 |  |  | SISTEMA PCI
10.1 | 11978 ADP. 1 | ORSE | REMOÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA | UN | 10
10.2 | 11978 ADP. 2 | ORSE | REINSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA | UN | 10
10.3 | ED-26989 | SETOP | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
11 |  |  | AR CONDICIONADO
11.1 | 9842 | ORSE | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 26, PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | M | 30
11.2 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.5
11.3 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
11.4 | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20
11.5 | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
11.6 | 9845 ADP. | ORSE / COTAÇÃO | GRELHAS PARA INSUFLAMENTO, MOD. AT-AG, TAM. 225x125mm | UN | 3
11.7 | 10762 ADP.1 | ORSE / COTAÇÃO | GRELHAS PARA CAPTAÇÃO DE AR EXTERIOR, MOD. GRA-100, TAM. 165x165mm | UN | 1
11.8 | 11148 ADP.2 | ORSE / COTAÇÃO | MINI VENTILADOR AXIAL 250/100 TD SILENT E CAIXA DE FILTRO MFL-C-100 C/ FILTRO M5 | UN | 1
11.9 | 103246 ADP. | SINAPI / COTAÇÃO | 1 SPLIT HI-WALL COM CONDENSADORA (9.000 BTUS) + 1 EVAPORADORA DE 9.000 BTU'S (INCLUSO DRENO) | UN | 1
11.10 | TJMMG-CP-21 | PRÓPRIO | REPOSICIONAR CONJUNTO DO TIPO SPLIT HI-WALL DE 22.000 Btu/h. (INCLUSO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO E DRENO) | UN | 1
11.11 | TJMMG-CP-22 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE CONJUNTO DO TIPO SPLIT PISO TETO DE 18.000 Btu/h DA SALA DE PROTOCOLO | UN | 1
11.12 | TJMMG-CP-23 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE CONJUNTO DO TIPO SPLIT PISO TETO DO 4º PAVIMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA SALA PROTOCOLO - TÉRREO (INCLUSO TUBULAÇÃO DE COBRE E DRENO) | UN | 1
11.13 | TJMMG-CP-24 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE MINI VENTILADORES SICFLUX. | UN | 1
11.14 | TJMMG-CP-25 | PRÓPRIO | REPOSICIONAR CORTINA DE AR | UN | 1
11.15 | 11509 ADP. | ORSE | GÁS R410 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 18.9
12 |  |  | ESQUADRIAS
12.1 | TJMMG-CP-26 | PRÓPRIO | P03: REINSTALAÇÃO DE PORTA EXISTENTE | UN | 1
12.2 | #REF! | PRÓPRIO | DV01: CONJUNTO DE DIVISÓRIA PISO TETO COM 90MM DE ESPESSURA, E VIDRO DUPLO 8MM TEMPERADO. ESTRUTURA EM QUADROS PARA VIDRO DUPLO EM 100% ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRETO. | CJ | 1
12.3 | #REF! | PRÓPRIO | DV02: DIVISÓRIA PISO TETO COM 90MM DE ESPESSURA, E VIDRO DUPLO 8MM TEMPERADO, COM PERSIANAS ENTRE VIDROS COR PRETO. ESTRUTURA EM QUADROS PARA VIDRO DUPLO EM 100% ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRETO. | CJ | 1
12.4 | #REF! | PRÓPRIO | P01: PORTA PARA DIVISÓRIA COM VIDRO DUPLO 6MM TEMPERADO, COM PERSIANAS ENTRE VIDROS COR PRETO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRETO. FECHADURA PARA PORTA 517 TUBULAR INOX INTERNO ST2 55 ROS 357 INOX PRETO FOSCO. FAB. LA FONTE OU EQUIVALENTE | UN | 1
12.5 | #REF! | PRÓPRIO | P02: PORTA PARA DIVISÓRIA COM VIDRO DUPLO 6MM TEMPERADO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRETO. FECHADURA PARA PORTA 517 TUBULAR INOX INTERNO ST2 55 ROS 357 INOX PRETO FOSCO. FAB. LA FONTE OU EQUIVALENTE. | UN | 1
13 |  |  | PINTURA
13.1 | ED-50480 | SETOP | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 129.5383
13.2 | ED-50478 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 218.27
13.3 | ED-50452 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 129.5383
13.4 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 372.48
13.5 | ED-50496 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 25.13
14 |  |  | PAISAGISMO
14.1 | #REF! | PRÓPRIO | PAU D'ÁGUA (Dracaena fragrans) EM VASO DE POLIETILENO REDONDO BRANCO 40x40CM | UN | 11
15 |  |  | CORTINAS E MOBILIÁRIOS
15.1 | TJMMG-CP-27 | PRÓPRIO | REPOSICIONAR MOBILIÁRIO CONFORME NOVO LAYOUT | UN | 76
15.2 | TJMMG-CP-28 | PRÓPRIO | REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA TROCA DE PISO (VOLTAR PARA POSIÇÃO INICIAL) | UN | 36
16 |  |  | COBERTURA
16.1 | ED-48512 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 42.665
16.2 | ED-48423 | SETOP | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM | M² | 42.665
17 |  |  | LIMPEZA GERAL
17.1 | TJMMG-CP-29 | PRÓPRIO | PROTEÇÃO DE PISO COM LONA E PLÁSTICO BOLHA | M² | 200.49
17.2 | ED-51134 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M³ | 75
17.3 | ED-51126 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (Município: Belo Horizonte) | M³ | 75
17.4 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 200.49
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 0

## CRON.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2023
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR COM BDI |  |  | MESES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 0 | #DIV/0! | % | 33% | 34% | 33% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REGULARIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | % | 15% |  | 85% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0 | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | #DIV/0! | % | 80% | 20% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FORROS, COBERTURAS E FECHAMENTOS EM DRY-WALL | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS E ROCHAS ORNAMENTAIS | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | ITENS DIVERSOS | 0 | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | CABOS, FIAÇÕES E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | ELETROCALHA E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS E LUMINÁRIAS | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | ITENS DIVERSOS | 0 | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | CABOS, FIAÇÕES E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | ELETROCALHA E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | ITENS DIVERSOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | RACK E COMPONENTES | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | CABOS, TOMADAS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | CERTIFICAÇÃO E TESTES | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | ELETROCALHA E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SISTEMA PCI | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
11 | AR CONDICIONADO | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PAISAGISMO | 0 | #DIV/0! | % |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
15 | CORTINAS E MOBILIÁRIOS | 0 | #DIV/0! | % |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
16 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | % | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LIMPEZA GERAL | 0 | #DIV/0! | % |  | 70% | 30% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0